Форма

Утверждена

Постановлением Правительства

Свердловской области от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 2                                                                                                                 «14» мая 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 1 город Екатеринбург».

1.2. Адрес объекта: 620014, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 55.

1.3. Сведения о размещении объекта:

– часть 5-этажного многоквартирного жилого дома, нежилые помещения на 1 этаже, общей площадью: 400,2 кв.м

– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет,               кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1930 г., последнего капитального ремонта –  2019  г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –         г.,

капитального  –                   г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): Полное – Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 1 город Екатеринбург», сокращенное – ГАУЗ СО «СП № 1».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 1. Телефон: +7 (343) 363-01-11, электронная почта: mau1sek@mail.ru; сайт: www.eksp1.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.

1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Свердловской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 34б. Телефон: +7 (343) 312-00-03. Электронная почта: minzdrav@egov66.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): здравоохранение.

2.2. Виды оказываемых услуг: стоматологические услуги.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): все категории.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 63 человека.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

До остановки общественного транспорта «Попова» (по ул. Хохрякова) автобусным маршрутом № 46.  Далее пешим ходом 202 метра.

Либо до остановки общественного транспорта «Театр Волхонка» (по ул. Малышева) автобусными маршрутами №№ 25, 64, 070. Троллейбусными маршрутами №№ 3, 7, 15.  Далее пешим ходом 255 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 202 метра.

3.2.2. время движения пешком: 4 минуты.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть. Описать: бордюры высотой 150 мм (разделители между проезжей частью и тротуаром).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да. В месте пешеходных переходов уровень тротуара уклоном выровнен относительно проезжей части.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**> |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***> | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |
| --- | --- | --- |
|  |  | К | О | С | Г | У | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДУ | НЕТ | ДУ | ДУ | НЕТ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | НЕТ | ДУ | НЕТ | ДУ | ДУ | НЕТ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта) | НЕТ | ДУ | НЕТ | НЕТ | ДУ | НЕТ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДУ | ДУ | НЕТ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | ДУ | НЕТ | ДУ | ДУ | НЕТ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| 8 | Все зоны и участки<**> | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (ДУ).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно- функцио-нальные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | На существующей парковке обновить наземную дорожную разметку. Путем обращения в МО «город Екатеринбург», оборудовать путь движения от парковки до входа (демонтаж (понижение) бордюрного камня и обустройство пути движения в соответствии с СП 59.13330.2016). |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | – произвести переоборудование входной группы главного входа с учетом требований СП 59.13330.2016; – произвести ремонт и увеличить глубину тамбура (на момент обследования глубина тамбура составляет 1,44 м). При реконструкции, согласно СП 59.13330.2016, допустимая глубина тамбура должна находится в интервале 1,5 – 1,8 м при ширине тамбура не менее 2,3 м. На момент обследования ширина тамбура составляет 2,35 м, что соответствует норме. Рекомендуется глубину тамбура увеличить до 1,5 м, в связи со стеснёнными условиями, учетом размеров территории и расположения пешеходной зоны (см. «Результаты обследования» Приложение № 2 фото 2.7 и 2.8); – произвести ремонт входной площадки, увеличить размер площадки до размеров не менее 2,2х2,2 м. На момент обследования размер площадки составляет 1,2х2,86 м. Учитывая стеснённость условий, размеры территории и расположение пешеходной зоны, предлагается реконструировать входную площадку в размерах не менее 1,5х1,5 м (см. Результаты обследования Приложение № 2 фото 2.7 и 2.8). При производстве работ ограничиться линией фасада жилого дома № 57 по ул. Сакко и Ванцетти в сторону тротуара. – установить навес над входной площадкой с установкой водоотведения; – согласно выводов заключения ООО «Проект-ПК» № 2224-18 от 20.03.2018 г. «О возможности устройства пандуса для инвалидов у крыльца поликлиники № 1 в здании по ул. Сакко Ванцетти, д. 55, г. Екатеринбург», оборудовать пандус на входе невозможно. Проведя обследование, наш экспертный центр предлагает свое конструктивное решение для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН на объект: демонтировать существующий пандус (съезд). Пандусы оборудовать по двум сторонам входной площадки, т.к. согласно СП 59.13330.2016 не допускается применение одиночных ступеней, они заменяются пандусами (съездами). Пандусы оборудовать поручнями согласно ГОСТ Р 51261-2017. С левой стороны входа обустраивается пандус с уклоном 1:20, а с правой - пандус с уклоном 1:12 в следствие стеснённых условий и нахождения в непосредственной близости торца дома № 57 по ул. Сакко и Ванцетти (см. Результаты обследования Приложение № 2 фото 2.9 и 2.10). – расширить дверной проем входной двери главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); – в полотне наружной двери главного входа, следует предусмотреть смотровую панель, заполненную прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки; – демонтировать порог на входной двери главного входа, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчик на входной двери до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд). – расширить дверной проем двери в тамбуре главного входа (ширина рабочей створки двухстворчатых дверей должна быть не менее 0,9 м); – демонтировать порог на двери в тамбуре главного входа, приведение их к нормативному значению (высота порога не более 0,014 м); – отрегулировать доводчик на двери в тамбуре до нормативных значений (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд). | – установить тактильные предупреждающие перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре; – нанести контрастные полосы на края входной площадки главного входа; – нанести контрастную маркировку по периметру входной двери и двери в тамбуре главного входа; – нанести контрастную маркировку на ручку входной двери, двери в тамбуре главного входа; – разместить информацию об ОСИ рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м с дублированием рельефно-точечного шрифта Брайля и размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (режима работы, часов приема). |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации |  | – организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей; – лестницу, ведущую к рентген-кабинету, оборудовать нормативными поручнями с двух сторон, согласно ГОСТ Р 51261-2017 на высоте 0,9 м, 0,7 м и 0,5 (для детей); – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – выделить контрастным цветом углы и выступающие элементы на пути следования инвалида; Заменить дверные ручки на П-образной или С-образной формы. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м в соответствии с СП 59.13330.2016. Все дверные проемы подлежат расширению по месту от 0,9 до 1,2 м. Все дверные пороги подлежат занижению до нормативного значения 0,014 м (кроме противопожарных и т.п. дверей в этом случае использовать переносные пандусы). | – выделить место для собаки-проводника; – разместить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечным шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м перед входами во внутренние помещения, в которых предоставляются услуги, с указанием номера и назначения помещения. |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта) |  | – организовать свободный подход к мебели и оборудованию. Рекомендуется использовать столы с регулируемыми по высоте ножками; – установить удобные стулья с подлокотниками; – перенести рентген-кабинет на уровень этажа расположения входной группы главного входа, т.к. сейчас для того, чтобы сделать снимки, пациенту приходится преодолевать лестницу внутри поликлиники. | – приобрести перекатной пандус для преодоления порога на двери рентген-кабинета; - рассмотреть возможность приобретения ступенькохода и кресла-коляски (подходящей для данного типа ступенькохода, поскольку в поликлинику может обратиться пациент, кресло-коляска которого по весовым и габаритным показателям может не подойти для приобретенного ступенькохода). - приобрести переносную индукционную петлю. - приобрести электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами. |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | – в туалете необходимо установить поручни рядом с унитазом, организовать зону разворота не менее 1,4 м, обустроив свободное пространство рядом с унитазом не менее 0,8 м. Необходимо закрепить бачок унитаза, установив жёсткую прокладку между стеной и бачком, установить кнопку вызова помощи в зоне досягаемости руки, при нахождении на унитазе, установить поручни по периметру раковины. |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ |  |  |  |
| 8 | Все зоны и участки |  |  |  |  |

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации: 2021–2023 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана).

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью (ДП – К, О, С, Г, У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): поэтапно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией: Министерство здравоохранения Свердловской области. 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 36Б. Телефон: +7 (343) 312-00-03. Электронная почта: minzdrav@egov66.ru.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

Заключение ООО «Проект-ПК» № 2224-18 от 20.03.2018 г. «О возможности устройства пандуса для инвалидов у крыльца поликлиники № 1 в здании по ул. Сакко Ванцетти, д. 55, г. Екатеринбург».

Паспорт доступности ОСИ № 2 от 14.05.2021 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».

Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Согласовано:

(представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Чкаловской районной организации

Общероссийской общественной организации

«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ)      ______________     О.С. Крушинский

4.6. Информация направлена в________________________________________________

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской

__________________________________________________________________________

области)                                                                                                                                                     (дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Главный врач

ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 1

город Екатеринбург»                                                  ________________/ А.А. Любимов /

(подпись)

Дата _______________

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Руководитель объекта

Главный врач

ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника № 1

город Екатеринбург»                                                  ________________/ А.А. Любимов /

(подпись)

Дата _______________